# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

об исполнении предмета Договора на управление, содержание и ремонт многоквартирного дома 18 корпус 1 по улице Учительская

за 2020 год

1.Выполненные работы и оказанные  услуги по Управлению:

1.1. Выбраны Обслуживающие, Ресурсоснабжающие и другие организации, с которыми заключены договора в интересах собственников:

- Договор поставки газа «ЗАО «Петербургрегионгаз», ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербурга"

- Договор энергоснабжения с АО «ПСК»;

- Договор на отпуск питьевой воды и водоотведения с ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА;

- Договор с ООО «Охранная организация «Гайд» на охрану общего имущества;

- Договор об оказании услуг связи для целей кабельного вещания (телевидение) с ООО «П.А.К.Т.»;

- Договор на техническое обслуживание лифтов с ООО «ПРОМИС-лифт»; ООО «ТМС78»,

- Договор на техническое освидетельствование лифтов с ООО ИЦ "ЛИКОН";

- Договор на сервисное обслуживание оборудования доступа и контроля (ПЗУ) с ООО «Проф-Сервис»;

- Договор на обслуживание автоматической системы противопожарной защиты жилой части и дымоудаления дома (АППЗ) с ООО «Проф-Сервис»; ООО "ПОЖРЕГЛАМЕНТ"

- Договор на обслуживание системы диспетчеризации инженерного оборудования МКД (ОДС) с ООО «Проф-Сервис», ООО «ПрофСервис»;

- Договор на оказание услуг АДС (услуги связи, диспетчеризация) с ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ";

- Договор на обслуживание системы видеонаблюдения с ООО «Проф-Сервис;

- Договор на оказание услуг по профилактической дезинфекции, дезинсекции, дератизации с АО "Станция профилактической дезинфекции», санэпидемиологических услуг с ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"(взятие проб, анализ воды);

- Договор на предоставление автотранспортных услуг по вывозу твердых коммунальных и крупногабаритных отходов с ООО «СТАКС-Вектор»;

- Договор на оказание услуг по обслуживанию контейнера «ЭКОБОКС» с ООО "ЭКОСЕРВИС-СПБ"

- Договор на предоставление клининговых услуг с ООО «ПрофУборка» (санитарное содержание МОП и придомовой территории);

- Договор страхования гражданской ответственности юридических и физических лиц с СПАО «Ингосстрах»;

- Договор страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (страхование лифтов, страхование сетей газораспределения, котельных) с ОСАО «РЕСО-Гарантия»;

- Договор обслуживания ИТП с ООО «Энет»;

- Договор с ООО П.А.К.Т. (радио и коллективная антенна СКПТ);

- Договоры на техническое обслуживание пожарных станций, системы трубопроводов ГВС, ХВС, обслуживанию и диагностике насосов и других инженерных систем, аварийно-диспетчерское обслуживание систем отопления, канализации, водоснабжения и электроснабжения, системы автоматических ворот и прочее с ООО «СервисСтрой»;

- Договор на техническое обслуживание наружного газопровода низкого давления к котельным дома с ООО «СервисСтрой»;

- Договор выполнения подрядных работ с ООО "ЗИТАЛ", с ИП Горшковым О.И., с ИП Гузеевым Е.Б., ИП Ивановским Ю.Н., ИП Коноваловым П.А, ООО "КСК"

- Договор на обслуживание опасного производственного объекта (газовых котельных) с ООО "АСФ «Сервис Безопасности»;

- Договор по проверке противопожарного водопровода с ООО «Пожарный техник»;

- Договор по проверке технического состояния вентиляционных каналов с ООО «Трубочист»;

- Договор оказания услуг по очистке и замене ковровых покрытий с ООО "ЛИНДСТРЕМ;

- Договор на обслуживание и сопровождения программы бухгалтерского учета с ООО "КВАРТА-С»; договор предоставления в пользование ККТ с ООО "КВАНТУМ" (онлайн-касса);

- Договор на изготовление сертификата и лицензии СЗКИ КриптоПро с АО "ПФ "СКБ КОНТУР",

- Договор на бухгалтерское сопровождение с ИП Давыдовой С.В.;

- Договор оказания услуг по взысканию дебиторской задолженности с ООО "ПРАВОВОЙ ЦЕНТР "ТИМПУР",

- Договор на обслуживание системы ЭДО ФНС, СЭД ПФР, ЭДО ФСГС, Росстат с ООО "АРГОС", ООО «АРГОС СПб»; Договор на предоставление услуг по использованию ПО СБИС с ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР";

- Договор на обслуживание и ремонт печатно-копировальной и пр. оргтехники с ООО "Сервис Групп";

- Договоры на поставку с ООО "КОМУС", с ООО "РОСИНКА-ПОЛЮСТРОВО";

- Договор на оказание услуг связи с ПАО "Вымпелком", ПАО "Ростелеком", АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ ;

- Договор (счета) на поставку материалов, оборудования, техники и т.п. с  ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ООО "МАЙКОНГ", ООО "РЕГИОНСНАБ", ООО "ТД "АРБЕЛ", ООО "МОПМОП".

1.2. Ведение реестра собственников и хранение копий правоустанавливающих документов.

1.3. Юридическое сопровождение.

1.4. Управление общим имуществом.

1.5. Начисление квартирной платы и ведение бухгалтерского, статистического и экономического учета.

1.6. Прием и рассмотрение обращений и жалоб, выдача справок.

1.7. Хранение технической документации.

| Затраты по управлению многоквартирным домом составили: 4 696 081,88 2.Выполненные работы и оказанные услуги по Содержанию и Текущему ремонту. 2.2. Работы по содержанию Общего имущества: 2.2.1Регулярное проведение технических осмотров Общего имущества, в том числе отдельных элементов и помещений. 2.1.2.Регулярное проведение профилактических работ по итогам технических осмотров Общего имущества. 2.2.3.Регулярные работы по обеспечению температурно-влажностного режима. 2.2.4.Регулярные мероприятия по пожарной безопасности (поддержание системы АППЗ в исправном состоянии). 2.2.5.Регулярная/ежемесячная обработка технических помещений по договору Дератизации и дезинсекции. 2.2.6..Уборка и мытье вестибюлей, лестниц и лестничных площадок, холлов и лифтов по графику в соответствии с требованиями Постановления Госстроя от 27.09.2003г. № 170 . График размещен на стенде в парадных 2.2.7.Ежедневная уборка и чистка курительных мест и урн, решеток перед входом в подъезды. 2.2.8.Удаление снега и наледи с козырьков и карнизов проводилось регулярно по мере необходимости. 2.3. Работы по обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств (система и сети отопления горячего и холодного водоснабжения, канализации, теплообменники, водозапорная и регулирующая арматура, сантехнические приборы), в том числе приборов учета: 2.3.1. Регулярные осмотры и прочистка ревизий, коллекторов, колодцев, ливнестоков, канализационных выпусков, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации. .Проверка герметичности системы бытовой канализации. 2.3.2.Систематический контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной, водоразборной и регулировочной арматуры, отдельных участков трубопроводов, теплоотдающих приборов. Регулярная замена изношенных элементов. 2.3.3.Систематические проверки, контроль работы автоматических приводных клапанов, вентилей, задвижек, регулирующих кранов, контрольно-измерительных приборов. 2.3.4. Устранение неисправностей и повреждений обще домовых инженерных систем по результатам обходов и при ликвидации аварийных ситуаций. 2.3.5.Промывка теплообменников, пусконаладочные работы при запуске системы отопления, ликвидация завоздушивания системы. 2.3.6.Регулярные профилактические работы на насосных системах и системах автоматики ИТП и водомерных узлов. 2.3.7.Регулярное проведение работ по обслуживанию вводных распределительных устройств, распределительных электрощитов, электрических сетей и электротехнического оборудования с протяжкой всех контактных соединений по графику и по результатам обходов. 2.3.8.Регулярное проведение метрологических испытаний и поверок контрольно- измерительных приборов, испытаний электрической сети, электротехнического оборудования. 2.3.9.Регулярный контроль за работой электросчетчиков коммерческого и технического учета. 2.3.10.Планово-предупредительные ремонты на всех инженерных системах дома. Затраты по содержанию общего имущества составили: 13 457 164,34 Затраты по обслуживанию АППЗ составили: 247 552,00 2.4. Работы по текущему ремонту Общего имущества: 2.4.1.Заделаны выбоины и трещины полов технических помещений. 2.4.2.Восстановлены поврежденные участки штукатурки и облицовки на кровле. 2.4.3.Произведена прочистка и ремонт/герметизация приемных воронок водостоков 2.4.4.Восстановлены отдельные элементы дверных заполнений. 2.4.5.Ремонт и замена дверных доводчиков, упоров. 2.4.6. Произведено частичное укрепление металлических перил. 2.4.7.Произведены работы по уплотнению соединений и укреплению трубопроводов с частичной заменой отдельных участков трубопроводов, сифонов, ревизий. 2.4.8..Восстановлена разрушенная теплоизоляции трубопроводов, ликвидированы засоры с частичной заменой трубопроводов отдельных участков. 2.4.9. Мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, запорной арматуре. 2.4.10.Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры. 2.4.11..Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем электроснабжения и электротехнических устройств, включая внутренние электрические сети, электротехническое оборудование и системы. 2.4.12.Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, автоматов, выключателей, пакетных переключателей, пускателей, плавких вставок, источников света, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования и технических помещениях. 2.4.13.Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, выключателей, поврежденных гибких кабелей и электропроводки установленных в этажных щитках до электросчетчиков. Затраты по текущему ремонту общего имущества составили: 10 241 775,63 2.5. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО). 2.5.1.Поддержание в исправном состоянии и в соответствии с требованиями санитарно-технических норм мусоросборников, мусоросборных площадок и мусоросборных контейнеров. 2.5.2. Регулярный сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГО. 2.6.Содержание придомовой территории, включая уборку и другие работы по обеспечению санитарного состояния. 2.6.1. При уборке придомовой территории/летний период ежедневно проводились следующие работы: Подметание территории, уборка мусора, листьев, песка. Уход за газонами (посадка, стрижка), полив территории. Прочистка решеток ливневой канализации. 2.6.2. При уборке придомовой территории/зимний период ежедневно и по мере необходимости проводились следующие работы: Ручная уборка территории от снега, сдвигание свежевыпавшего снега к местам складирования. Укладка свежевыпавшего снега в кучи и валы. Механическая уборка снега. Обработка тротуаров антигололедными реагентами. Удаление снега и наледи вручную. Вывоз снега с территории. Очистка снега и наледи с фасадов. Затраты по содержанию придомовой территории составили: 1 488 726,91 2.7.Ежегодная сдача готовности дома к отопительному сезону (паспорт готовности дома). 2.7.1 Промывка системы водоснабжения, опрессовка, поверка контрольно-измерительных приборов, мелкий ремонт помещения водомерного узла и предъявление готовности системы холодного водоснабжения ГУП «Водоканал». 2.7.2.Промывка системы отопления и горячего водоснабжения, опрессовка, поверка контрольно-измерительных приборов, мелкий ремонт помещения ИТП и предъявление готовности системы отопления и горячего водоснабжения ГУП «ТЭК СПб». 2.7.3.Проверка системы вентиляции и технических помещений на загазованность и предъявление ГРО «ПетербургГаз». 2.7.4.Ежегодное испытание системы АППЗ, инструктажи, перемотка пожарных рукавов, ежегодное испытание пожарного водопровода на водоотдачу. 2.7.5.Сдача паспорта готовности дома на утверждение в администрацию района. Затраты по обслуживанию лифтов составили: 1 878 678,55 Затраты по обслуживанию ПЗУ составили: 258 228,00 Затраты по ХВС на ГВС составили: 2 047 497,28 Затраты по холодной воде составили: 3 227 922,63 Затраты на газ для ГВС составили: 5 075 046,17 Затраты на газ для отопления составили: 5 674 030,09 Затраты по водоотведению составили: 5 190 150,01 Затраты по обслуживанию газовой котельной составили: 3 073 182,64 Эксплуатация приборов уч. электричества 281 808,65 Эксплуатация приборов уч. тепла 334 632,00 Эксплуатация приборов учёта холодной воды 49 368,00 Затраты по охране общего имущества составили: 4 560 000,00 Телетрансляция 2 037 005,97 Радио 651 375,65 Общедомовая эл/энергия 2 184 419,19 Задолженность собственников перед УК на 31.12. 2020г 12 387 770,10 Доходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирным домом ул. Учительская д. 18 корпус 1 Лифт 2 453 814,44 Обслуживание АППЗ 354 837,12 ПЗУ 282 668,48 Содержание общего имущества 13 349 772,79 Содержание придомовой территории 1 925 036,88 Текущий ремонт общего имущества 6 150 984,55 Управление многоквартирным домом 3 395 325,34 Эксплуатация приборов учета тепла 526 526,72 Эксп. Приборов учета холодной воды 58 475,21 Эксп. Приборов учета элект. 68 635,24 Телетрансляция 2 029 538,70 Обслуживание газовых котельных 3 235 707,80 Охрана общего имущества 4 944 004,52 Радио 833 921,88 |  |
| --- | --- |