ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

об исполнении предмета Договора на управление, содержание и ремонт многоквартирного дома 66 корп.1 по пр. Кондратьевскому

за 2012 год

1.Выполненные работы и оказанные  услуги по Управлению:

1.1.Выбраны Обслуживающие, Ресурсоснабжающие и другие организации  с которыми заключены договора в интересах собственников:

- Договор  теплоснабжения в горячей воде  ТГК-1 ОАО «Энергосбыт».

- Договор энергоснабжения  «ПСК».

- Договор на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ ГУП «Водоканал СПб».

- Договор  о приеме платежей физических лиц в валюте РФ Сберегательный банк РФ.

- Договор с ОП «Атлас», с ООО «Охранная организация «Бекас» на охрану общего имущества.

- Договор об оказании услуг связи для целей кабельного вещания ЗАО «Связьмонтаж», ЗАО «ЭлектронТелеком».

-Договор на сервисное обслуживание оборудования доступа и контроля  ООО «Проф-Сервис».

- Договор  на обслуживание автоматической системы противопожарной защиты жилой части и дымоудаления дома   ЗАО «Связьэлектромонтаж».

- Договор  на оказание услуг по профилактической дезинфекции (дератизация)  ООО «Петербургский центр дезинфекции и дезинсекции».

- Договор  на предоставление автотранспортных услуг по вывозу твердых коммунальных и крупногабаритных отходов  ООО «Кондор+».

- Договор  ООО «Кондор+» по сбору и транспортировке мусора от бытовых помещений несортированный.

- Договор на обслуживание системы диспетчеризации инженерного оборудования жилого дома  ООО «Проф-Сервис».

- Договор страхования гражданской ответственности юридических и физических лиц  ОСАО «РЕСО-Гарантия», ОСАО «ИНГОССТРАХ».

- Договор  с ФГУП «Радиотрансляционная сеть СПб.».

- Договор по оказанию услуг и техническому обслуживанию тревожной сигнализации от  ООО «Борс».

-  Договор обслуживания ИТП ООО «Монт».

-  Договор технического обслуживания лифтов ООО «Промис-лифт».

-   Договор на содержание аварийно-диспетчерской службы ООО «Лариус-А».

-   Договор на установку и обслуживание правовой системы.

- Договор на прием платежей через электронный терминал Петербургский социально- коммерческий банк ОАО ПСКБ ОАО.

-   Договор с Жилищным комитетом ВЦКП "Жилищное х-во".

-   Договор с ЗАО  РОСДИАГНОСТИКА.

1.2. Ведение реестра собственников и хранение копий правоустанавливающих документов.

1.3.Юридическое сопровождение.

1.4.Управление общим имуществом.

1.5.Начисление квартирной платы и ведение бухгалтерского, статистического и экономического учета.

1.6.Прием и рассмотрение обращений и жалоб, выдача справок.

1.7.Хранение технической документации.

| Затраты по управлению многоквартирным домом составили: | 532 934,28 |
| --- | --- |

2.Выполненные работы и оказанные  услуги по  Содержанию и Текущему ремонту:

2.2..   Работы по содержание Общего имущества.

2.2.1Регулярное проведение технических осмотров Общего имущества, в том числе отдельных элементов и помещений. 2.1.2.Регулярное проведение  профилактических работ  по итогам технических осмотров Общего имущества.

2.2.3.Регулярные работы по обеспечению температурно-влажностного режима.

2.2.4.Регулярные мероприятия по пожарной безопасности (поддержание системы АППЗ в исправном состоянии).

2.2.5.Регулярная/ежемесячная обработка  технических помещений по договору Дератизации и дезинсекции.

2.2.6..Уборка и мытье вестибюлей, лестниц и лестничных площадок, холлов и лифтов  по графику в соответствии с требованиями Постановления Госстроя от 27.09.2003г. № 170 . График размещен на стенде в парадных

2.2.7.Ежедневная уборка и  чистка курительных мест и урн,  решеток перед входом в подъезды.

2.2.8.Удаление снега и наледи с  козырьков и карнизов проводилось регулярно по мере необходимости.

2..3.. Работы по обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств (система и сети отопления горячего и холодного водоснабжения, канализации, теплообменники, водозапорная и регулирующая арматура, сантехнические приборы), в том  числе приборов учета.

2.3.1. Регулярные  осмотры и прочистка ревизий, коллекторов, колодцев, ливнестоков,   канализационных выпусков, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации.  .Проверка герметичности системы бытовой канализации.

2.3.2.Систематический контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной, водоразборной и  регулировочной арматуры, отдельных участков трубопроводов, теплоотдающих приборов. Регулярная замена изношенных элементов.

2.3.3.Систематические  проверки, контроль работы автоматических приводных  клапанов, вентилей, задвижек, регулирующих кранов,   контрольно-измерительных приборов.

2.3.4. Устранение неисправностей и повреждений обще домовых инженерных систем  по результатам обходов и при ликвидации аварийных ситуаций.

2.3.5.Промывка теплообменников, пусконаладочные работы при запуске системы отопления, ликвидация завоздушивания системы.

2.3.6.Регулярные профилактические работы на насосных системах и системах автоматики ИТП и водомерных узлов.

2.3.7.Регулярное проведение работ по обслуживанию вводных распределительных устройств, распределительных  электрощитов, электрических сетей и электротехнического оборудования с  протяжкой всех контактных соединений  по графику и по результатам обходов.

2.3.8.Регулярное проведение метрологических испытаний и поверок контрольно- измерительных приборов,  испытаний электрической сети,  электротехнического оборудования.

2.3.9.Регулярный контроль за  работой электросчетчиков  коммерческого и технического учета.

2.3.10.Планово-предупредительные ремонты на всех инженерных системах дома.

| Затраты по содержанию общего имущества составили: | 787 255,76 |
| --- | --- |
| Затраты по обслуживанию АППЗ составили: | 49 575,21 |

2.4. Работы по текущему ремонту Общего имущества.

2.4.1.Заделаны выбоины и трещины полов технических помещений.

2.4.2.Восстановлены поврежденные участки штукатурки и облицовки на кровле.

2.4.3.Произведена прочистка и ремонт/герметизация приемных воронок водостоков

2.4.4.Восстановлены отдельные элементы дверных  заполнений.

2.4.5.Ремонт и замена дверных доводчиков, пружин, упоров.

2.4.6. Произведено частичное укрепление металлических перил.

2.4.7. Окрашены металлоконструкции, двери.

2.4.7.Произведены работы по уплотнению соединений и укреплению трубопроводов с частичной заменой отдельных участков трубопроводов, сифонов,  ревизий.

2.4.8..Восстановлена разрушенная теплоизоляции трубопроводов,  ликвидированы засоры  с частичной заменой трубопроводов отдельных участков.

2.4.9.Набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, запорной арматуре.

2.4.10.Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов,

вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры.

2.4.11..Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем электроснабжения и электротехнических устройств, включая внутренние электрические сети, электротехническое оборудование и системы.

2.4.12.Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, автоматов, выключателей, пакетных переключателей,  пускателей, плавких вставок, источников света, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования    и технических помещениях.

2.4.13.Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, выключателей, поврежденных гибких кабелей и электропроводки  установленных в этажных щитках до электросчетчиков.

| Затраты по текущему ремонту общего имущества составили: | 256 101,29 |
| --- | --- |

2.5. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

2.5.1.Поддержание в исправном состоянии и в соответствии с требованиями санитарно-технических норм мусоросборников,  мусоросборных площадок и мусоросборных контейнеров.

2.5.2. Регулярный сбор, вывоз и утилизация ТБО и КГО.

2.6.Содержание придомовой территории, включая уборку и другие работы по обеспечению санитарного состояния.

2.6.1. При уборке придомовой территории/летний период ежедневно проводились следующие работы:

- Подметание территории, уборка мусора, листьев, песка.

- Уход за газонами (посадка, стрижка), полив территории.

- Прочистка решеток ливневой канализации.

2.6.2. При уборке придомовой территории/зимний период ежедневно и по мере необхлдимости проводились следующие работы:

- Ручная уборка территории от снега, сдвигание свежевыпавшего снега к местам складирования.

- Укладка свежевыпавшего снега в кучи и валы.

- Механическая уборка снега.

- Обработка тротуаров антигололедными реагентами.

- Удаление снега и наледи вручную.

- Вывоз снега с территории.

- Очистка снега и наледи с фасадов.

| Затраты по содержанию придомовой территории составили: | 357 494,50 |
| --- | --- |

2.7.Ежегодная сдача  готовности дома к отопительному сезону (паспорт готовности дома).

2.7.1 Промывка системы водоснабжения, опрессовка, поверка контрольно-измерительных приборов, мелкий ремонт помещения водомерного узла и предъявление готовности системы холодного водоснабжения ГУП «Водоканал».

2.7.2.Промывка системы отопления и горячего водоснабжения, опрессовка, поверка контрольно-измерительных приборов, мелкий ремонт помещения ИТП и предъявление готовности системы отопления и горячего водоснабжения 4-й теплосети ТГК-1.

2.7.3.Проверка системы вентиляции и технических помещений на загазованность и предъявление ГРО «ПетербургГаз».

2.7.4.Ежегодное испытание системы АППЗ, инструктажи, перемотка пожарных  рукавов, ежегодное испытание пожарного водопровода на водоотдачу.

2.7.5.Сдача паспорта готовности дома на утверждение в администрацию района.

| Затраты по обслуживанию лифтов составили: | 155 284,19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты по обслуживанию ПЗУ составили: | 69 790,11 |  |  |
| Затраты по отоплению и ГВС составили: | 2 429 716,02 |  |  |
| Затраты по хол.воде составили: | 279 460,35 |  |  |
| Затраты по канализованию составили: | 389 907,43 |  |  |
| Эксплуатация приборов уч. электричества | 810,15 |  |  |
| Эксплуатация приборов уч. тепла | 150 417,06 |  |  |
| Эксплуатация приборов уч. холл.воды | 22 095,66 |  |  |
| Консьержная служба | 439 327,91 |  |  |
| Телетрансляция | 88 941,60 |  |  |
| Радио | 69 942,00 |  |  |
| Затраты по общедомовой эл.энергии составили: | 152 866,97 |  |  |
| Затраты по охране общего имущества составили: | 467 816,96 |  |
| Задолженность собственников перед УК на 31.12. 2012г - | 1 219 504,17 |  |