ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ ДОМ» НА 2013 год. По дому Камская 4

| Ремонт фасада | 15,0 | 3кв. 2013 | 3кв.2013 | Камская 4 | УК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего отремонтировано трубопровода, м.п |  |  |  |  |  |
| Ремонт трубопровода ГВС, м.п | 10 м.п | 2-3 кв.2013 | 2-3 кв.2013 | Камская 4 | УК |
| Ремонт трубопровода ХВС, м.п | 7 м.п | 2-3 кв.2013 | 2-3 кв.2013 | Камская 4 | УК |
| Замена трубопроводов ц/о, м.п | 1,0 м.п | 2-3 кв.2013 | 2-3 кв.2013 | Камская 4 | УК |
| Ремонт канализации, м.п | 10,0 м.п | 2-3 кв.2013 | 2-3 кв.2013 | Камская 4 | УК |
| Ремонт и замена запорной арматуры, шт | 10 | 2-3 кв.2013 | 2-3 кв.2013 | Камская 4 | УК |
| Ремонт и замена авт. защиты, установочной арматуры | 3 шт | 3 кв.2013 | 3 кв.2013 | Камская 4 | УК |
| Замена освещения подъездов, шт | 350 шт | по мере перегорания | по мере перегорания | Камская 4 | УК |
| Замена освещения подвалов, шт | 10шт | по мере перегорания | по мере перегорания | Камская 4 | УК |
| Замена плафонов | 90 шт | по мере утраты | По мере утраты | Камская 4 | УК |
| Ремонт ГРЩ, ВРУ, шт | 1 шт | 2 кв.2013 | 2 кв.2013 | Камская 4 | УК |
| Мероприятия по подготовка домов к отопительному сезону |  |  |  |  |  |
| 1 Промывка системы водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения водомерного узла и предъявление готовности системы холодного водоснабжения ГУП «Водоканал» 2 Промывка теплообменников 3 Промывка систем отопления и горячего водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения ИТП и предъявление готовности системы отопления и горячего водоснабжения теплосети. 4 Проверка системы вентиляции и технических помещений на загазованность, поверка газоанализаторов, предъявление ГРО «ПетербургГаз» 5 Ежегодное испытание систем АППЗ, инструктажи, перемотка пожарных рукавов, ежегодное испытание пожарного водопровода на водоотдачу. 6 Ремонт извещателей пожарных 7 Поверка средств защиты 8 Сдача паспортов готовности дома на утверждение в администрацию района |  | 2-3 кв.2013 | 2-3 кв.2013 | Камская 4 | УК |
| Замена стекол, кв.м | 17 кв.м | 3-4 кв.2013 | 3 кв.2013 | Камская 4 | УК |
| Окраска металлических дверей, лестниц решеток, кв.м | 190кв.м | 2-3 кв.2013 | 2-3 кв.2013 | Камская 4 |  |
| Благоустройство |  |  |  | Камская 4 |  |
| Завоз: Песко-соляной смеси, тн | 0.5 тн | 3 кв.2013 | 3 кв.2013 | Камская 4 | УК |
| Ремонт лифтового оборудования | по мере выхода из строя | по мере выхода из строя | по мере выхода из строя | Камская 4 | УК |