ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ ДОМ» НА 2016 год.

| Наименование работ | Плановый объем | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Адрес | Организации выполняющие работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт мягкой кровли, кв.м | по результатам весенних осмотров, по мере необходимости | 2-3 кв. 2016 | 3 квартал 2016, 20 кв м | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Удаление граффити с фасада здания | при наличии средств, не менее 8 кв.м | 2-3 кв.2016 | 2-3 кв.2016 | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Замена крыш из оргстекла над входами в подвал, кв.м | 15,0 кв.м | 2-3 кв.2016 | Перенос на 2017г. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Ремонт трубопровода ГВС | по мере необходимости, 25,0 м.п | 1-4кв.2016 | 3 квартал 2016г., 12 м п. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Ремонт трубопроводов, стояков ХВС | по мере необходимости, 65,0 м.п | 1-4кв.2016 | 3 квартал 2016г., 12 м п. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Ремонт трубопроводов центрального отопления | по мере необходимости, 15,0 м.п | 3-4 кв.2016 | 3 квартал 2016г., 7 м п. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Ремонт канализации с переукладкой выпусков, устранением контруклонов | по мере необходимости, 30 п.м | 2-4 кв.2016 | 2 квартал 2016г., 15 м п. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Замена отопительных приборов | По мере необходимости, 1,0 шт. | 2-3 кв.2016 | Не было необходимости | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Замена запорной арматуры | 3,0 шт. | 2-3 кв.2016 | 25 квартал 2016г | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Теплоизоляция трубопроводов отопления, водоснабжения: замена испорченной и утраченной | 100,0 п.м | 2-4 кв.2016 | 2 квартал 2016, 17 п м | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Ремонт и замена автоматов защиты, установочной арматуры, шт. | по мере необходимости | 2-4 кв.2016 | 3 квартал 2016, 2 шт. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Замена освещения подъездов, лестничных клеток | 250,0 шт. | по мере перегорания | 1-4 кв, 20 шт. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Замена освещения подвалов | 240,0шт. | по мере перегорания | Не было перегорания | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Замена утраченных плафонов | 30,0 шт. | по мере утраты | 1-4 кв.2016-2шт. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Ремонт ГРЩ, ВРУ | 1,0 шт. | 2 кв.2016 | 2 кв.2016 | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Замена вышедших из строя светильников, не пригодных для ремонта | 15,0 шт. | 1-4 кв. 2016 | 1-4 кв. 2016, 2 шт. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Ремонт, монтаж проводки, установка дополнительных осветительных точек | 20,0 п.м | 2-4 кв.2016 | Перенос на 2017г. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Модернизация системы внутреннего освещения этажей (перевод на светодиодные светильники) | По графику перевода | 2 -4 кв.2016 | Перенос на 2017г. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Мероприятия по подготовке домов к отопительному сезону |  |  |  |  |  |
| 1 Промывка системы водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения водомерного узла и предъявление готовности системы холодного водоснабжения ГУП «Водоканал» 2 Промывка теплообменников 3 Промывка систем отопления и горячего водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения ИТП и предъявление готовности системы отопления и горячего водоснабжения теплосети. 4 Проверка системы вентиляции и технических помещений на загазованность, поверка газоанализаторов, предъявление ГРО «ПетербургГаз» 5 Ежегодное испытание систем АППЗ, инструктажи, перемотка пожарных рукавов, ежегодное испытание пожарного водопровода на водоотдачу, укомплектованность первичными средствами пожаротушения. 6 Ремонт извещателей пожарных 7 Поверка средств защиты 8 Сдача паспортов готовности дома на утверждение в администрацию района |  | 2-3 кв.2016 | 2-3 кв.2016 | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Окраска металлических дверей, лестниц, решеток, ограждения по периметру, ограждения зеленых зон | выборочно, но не менее 80,0кв.м | 2-3 кв.2016 | Перенос на 2017г. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |
| Посев травы | 20 кв.м | 2 кв. 2016 | Перенос на 2017г. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Завоз: |  |  |  |  |  |
| Песко-соляной смеси | 0,5 т | 3 кв.2016 | Перенос на 2017г. | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Приобретение урн | 4,0 шт. | 3 кв.2016 | Перенос на 2017г. |  | Управляющая Компания |
| Ремонт лифтового оборудования | по мере выхода из строя | по мере выхода из строя | Не было необходимости | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |