ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ООО УК «УЮТНЫЙ ДОМ» БЕРИНГА 27 КОРПУС 1 НА 2018 год.

| Наименование работ | Плановый объем | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Адрес | Организации выполняющие работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выборочный ремонт надстроек на кровле здания | 25м кв. | 2-3 квартал 2018 |  | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Выборочный ремонт, гидрофобизация цоколя здания с заделкой трещин, кв.м | 80,0 кв.м | 2-4 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Мытье остекления лоджий, кв.м | 2300,0 кв.м | 2-3 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Обследование и устранение протечек через фасад на балкон кв. № 72 | по результатам обследования | 2-3 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Профилактика и ремонт с заменой вышедших из строя узлов насосных станций ХВС | 1 станция | 2-3 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Замена задвижек на трубопроводах ГВС, ХВС | 4шт. | 1-4 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Замена общедомовых УУ ХВС, в связи с окончанием сроков поверки | 3 шт. | 3 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Ремонт трубопровода ХВС, м п. | 15м п. | 1-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Ремонт и замена запорной/регулирующей арматуры, на трубопроводах ЦО, ГВС, ХВС, шт. | ЦО – 260 шт., ХВС – 30, сгон – 30 шт, ГВС – 30 шт, сгон – 30 шт (ЧЕРДАКИ) | 2-3 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Замена освещения лестничных клеток, шт. | по мере перегорания | по мере перегорания |  | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Замена освещения чердаков, шт. | по мере перегорания | по мере перегорания |  | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Замена освещения подвалов, шт. | по мере перегорания | по мере перегорания |  | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Замена плафонов | по мере утраты | по мере утраты |  | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Ремонт ГРЩ, ВРУ, шт. | 2,0 шт. | 2 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Модернизация системы внутреннего освещения лестниц (перевод на светодиоидные светильники) | По графику перевода | 1-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Замена светильников, не подлежащих ремонту, шт. | по мере необходимости | 1-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Мероприятия по подготовке домов к отопительному сезону |  |  |  |  |  |
| 1 Промывка системы водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения водомерного узла и предъявление готовности системы холодного водоснабжения ГУП «Водоканал» 2 Промывка теплообменников 3 Промывка систем отопления и горячего водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения ИТП и предъявление готовности системы отопления и горячего водоснабжения теплосети. 4 Проверка системы вентиляции и технических помещений на загазованность, поверка газоанализаторов, предъявление ГРО «ПетербургГаз» 5 Ежегодное испытание систем АППЗ, инструктажи, перемотка пожарных рукавов, ежегодное испытание пожарного водопровода на водоотдачу, испытания металлических лестниц 6 Ремонт извещателей пожарных 7 Поверка средств защиты 8 Сдача паспортов готовности дома на утверждение в администрацию района |  | 2-3 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Ремонт деревянных дверей | 150 шт. | 3-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Замена стекол, кв.м | по мере утраты кв.м | 1-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Установка/замена пружин, доводчиков, шт. | по мере утраты | 1-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Окраска металлических газонных ограждений, забора п.м | 383,1 п.м | 2-3 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Окраска ж/б полусфер, | 26 шт. | 2 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |
| Посадка однолетних цветов, шт. | 160 шт. | 2 кв.2018 |  | ул.Беринга 27 к 1 | УК |
| Посев травы, кв.м | 90 кв.м | 2 кв. 2018 |  | ул.Беринга 27 к 1 | УК |
| Завоз: |  |  |  |  | УК |
| Земли, куб.м | 0,5 куб.м | 1 кв. 2017 |  | ул. Беринга 27 к 1 |  |
| Песка, куб.м | 1,0 куб.м | 1 кв. 2017 |  | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Песко-соляной смеси, т | 2,5 т | 3 кв.2017 |  | ул. Беринга 27 к 1 | УК |
| Ремонт лифтового оборудования | по мере выхода из строя | по мере выхода из строя |  | ул.Беринга 27 к 1 | УК |