ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ООО УК «УЮТНЫЙ ДОМ» БЕРИНГА 27 КОРПУС 4 НА 2018год.

| Наименование работ | Плановый объем | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Адрес | Организации выполняющие работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт инверсионной кровли (1-й, 2- ой уровень), связанный с устранением протечек | 250м кв. | 2-3 квартал 2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК с привлечением подрядных организаций |
| Замена панелей вентилируемого фасада, пришедших в негодность, кв.м | 15,0 кв.м | 2-3 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК с привлечением подрядных организаций |
| Гидроизоляция полов переходных балконов 24 этажа | 90,0 кв.м | 2-3кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК с привлечением подрядных организаций |
| Ремонт штукатурки оголовков вентиляционных шахт и парапетов на кровле здания, с окраской и герметизацией кв.м | 280,0 кв.м | 2-3 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК с привлечением подрядных организаций |
| Окраска металлических элементов на верхних уровнях кровель здания (высотные работы) с заменой (ремонтом) или восстановлением металлических элементов оголовков вентиляционных шахт | 170,0 кв.м | 2-3кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК с привлечением подрядных организаций |
| Ремонт и герметизация колонн, ствола мусоропровода на стыках на верхнем (3-ем) уровне кровли, связанный с устранением протечек | 27 шт. | 2-3кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК с привлечением подрядных организаций |
| Окраска металлических ограждений на балконах 24 этажа | 48 кв.м | 2-3 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Очистка цоколя здания с последующей гидрофобизацией | не менее 90,0 кв.м | 2-3 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК с привлечением подрядных организаций |
| Профилактика и ремонт насосных станций ХВС, с заменой вышедших из строя узлов | 1 станция | 2-3 кв.2017 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК с привлечением подрядных организаций |
| Замена сальниковых задвижек на трубопроводе ХВС, шт. | не менее 2 | 1-4 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Ремонт канализации, с заменой труб и фасонных частей м п. | по мере необходимости | 1-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Приобретение дренажного фекального насоса с обратным клапаном для откачки канализационных вод | 1 шт. | 2 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Ремонт и замена запорной/ регулирующей арматуры, шт. | ГВС – 8 шт, ХВС – 8 шт. | 1-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Замена освещения коридоров, лифт-холлов, шт. | по мере перегорания светильников | по мере перегорания |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Замена освещения лестниц, шт. | по мере перегорания | по мере перегорания |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Замена освещения чердаков, технических помещений в чердаках шт. | по мере перегорания | по мере перегорания |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Замена освещения подвалов, технических помещений в подвалах, мусорокамер, шт. | по мере перегорания | по мере перегорания |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Замена плафонов | по мере утраты | по мере утраты |  | ул. Беринга 27 к 4. | УК |
| Ремонт ГРЩ, ВРУ, шт. | по результатам обходов и осмотров | 2-3 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Замена панелей защиты на не токопроводные в силовых частях ЭРЩ | 40 шт. | 4 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Мероприятия по подготовке домов к отопительному сезону |  |  |  |  |  |
| 1 Промывка системы водоснабжения, опрессовка, поверка или замена КИП, мелкий ремонт помещения водомерного узла и предъявление готовности системы холодного водоснабжения ГУП «Водоканал» 2 Промывка теплообменников 3 Промывка систем отопления и горячего водоснабжения, опрессовка, поверка или замена КИП, мелкий ремонт помещения ИТП и предъявление готовности системы отопления и горячего водоснабжения теплосети. 4 Проверка системы вентиляции и технических помещений на загазованность, поверка газоанализаторов, предъявление ГРО «ПетербургГаз» 5 Ежегодное испытание систем АППЗ инструктажи, перемотка пожарных рукавов, ежегодное испытание пожарного водопровода на водоотдачу, испытания металлических лестниц, проверка вентиляционных каналов 6 Ремонт извещателей пожарных 7 Поверка средств защиты 8 Сдача паспортов готовности дома на утверждение в администрацию района |  | 2-3 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Ремонт деревянных дверей, замена ручек, устранение продуваний | не менее 60 шт. | 1-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Замена стекол в дверях кв.м | не менее 30,0 кв.м | 1-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Установка/ замена утраченных доводчиков, пружин, шт. | по мере утраты | 1-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Окраска металлических газонных ограждений, забора, ограждения детской площадки п.м | 87,8 п.м | 2 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Окраска ж/б полусфер, шт. | 4 шт. | 2 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Установка не достающего ограждения на зеленую зону п.м | 14 п. м | 2-4 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Благоустройство: |  |  |  |  |  |
| Посадка однолетних цветов, шт. | 190 шт. | 2 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Посев травы, кв.м | 20 кв.м | 2 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Ремонт скамеек, детского оборудования, с заменой отдельных частей на детской площадке | по результатам весеннего осмотра | 2-3 кв. 2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Окраска оборудования детской площадки | 65 кв.м | 2-3 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Завоз: |  |  |  |  |  |
| Земли, куб.м | 0,5 куб.м | 1 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Песка, куб.м | 0,5 куб.м | 1 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Песко-соляной смеси, т | 1,3 т | 3 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Приобретение вазонов для цветов, шт. | 2,0 шт. | 1 кв.2018 |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |
| Ремонт лифтового оборудования | по мере выхода из строя | по мере выхода из строя |  | ул. Беринга 27 к 4 | УК |