ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ ДОМ» НА 2015 год

ПО МНОГОКВАРТИРНОМУ ДОМУ ПО АДРЕСУ: УЛИЦА КАМСКАЯ ДОМ 4.

| Наименование работ | Плановый объем | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Адрес | Организации выполняющие работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трубопровода ГВС, м.п | 5,0 м.п | 2-4кв.2015 | 2 кв 2015 | ул. Камская д.4 | Управляющая Компания |
| Ремонт трубопроводов, стояков ХВС,м.п | 20,0 м.п | 1-4кв.2015 | 1-4кв.2015 7 п м | ул. Камская 4 | Управляющая Компания |
| Замена трубопроводов ц/о, м.п | 3,0 м.п | 2-4 кв.2015 | 2 кв 2015 | ул. Камская 4 | Управляющая Компания |
| Ремонт канализации, м.п | 20,0 м.п | 1-4 кв.2015 | 1-4кв.2015 10 п м | ул. Камская 4 | Управляющая Компания |
| Ремонт и замена запорной арматуры, шт | 6,0 шт | 2-3 кв.2015 | 2 кв 2015 | ул. Камская 4 | Управляющая Компания |
| Теплоизоляция трубопроводов отопления, водоснабжения: замена испорченной и утраченной, п.м | 10,0 п.м | 2-3 кв.2015 | 2-3 кв.2015 | ул. Камская 4 | Управляющая Компания |
| Ремонт и замена авт. защиты, установочной арматуры | 2,0 шт | 2-3 кв.2015 | 2 кв 2015 | ул. Камская 4 | Управляющая Компания |
| Замена освещения подъездов, шт | 200,0 шт | по мере перегорания | по мере перегорания | ул. Камская 4 | Управляющая Компания |
| Замена освещения лестничных клеток, шт | 120,0 шт | по мере перегорания | по мере перегорания | ул.Камская 4 | Управляющая Компания |
| Замена освещения чердаков, шт | 20,0 шт | по мере перегорания | по мере перегорания | ул. Камская 4 | Управляющая Компания |
| Замена освещения подвалов, шт | 20,0шт | по мере перегорания | по мере перегорания | ул. Камская 4 | Управляющая Компания |
| Замена плафонов | 10,0 шт | по мере утраты | по мере утраты | ул. Камская 4 | Управляющая Компания |
| Ремонт ГРЩ, ВРУ, шт | 1,0 шт | 2 кв.2015 | 2 кв 2015 | ул. Камская 4 | Управляющая Компания |
| Замена вышедших из строя светильников, не пригодных для ремонта, шт | 15,0 шт | 1-4 кв. 2015 | 1-4 кв. 2015 60шт | ул. Камская 4 | Управляющая Компания |
| Замена светильников освещения наружного периметра здания, шт | 4 шт. | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2015 | ул. Камская д. 4 | Управляющая Компания |
| Мероприятия по подготовка домов к отопительному сезону |  |  |  |  |  |
| 1 Промывка системы водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения водомерного узла и предъявление готовности системы холодного водоснабжения ГУП «Водоканал» 2 Промывка теплообменников 3 Промывка систем отопления и горячего водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения ИТП и предъявление готовности системы отопления и горячего водоснабжения теплосети. 4 Проверка системы вентиляции и технических помещений на загазованность, поверка газоанализаторов, предъявление ГРО «ПетербургГаз» 5 Ежегодное испытание систем АППЗ, инструктажи, перемотка пожарных рукавов, ежегодное испытание пожарного водопровода на водоотдачу, укомплектованность первичными средствами пожаротушения. 6 Ремонт извещателей пожарных 7 Поверка средств защиты 8 Сдача паспортов готовности дома на утверждение в администрацию района |  | 2-3 кв.2015 | 2 кв 2015 | ул. Камская 4 | Управляющая Компания |
| Окраска лестниц, решеток, ограждения по периметру, ограждение зеленых зон кв.м | 45,0кв.м | 2-3 кв.2015 | 2 кв 2015 | ул. Камская 4 | Управляющая Компания |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |
| Посев травы, кв.м | 20 кв.м | 2 кв. 2015 | 2 кв 2015 | ул. Камская 4 | Управляющая Компания |
| Завоз: |  |  |  |  |  |
| Песко-соляной смеси, тн | 0,5 тн | 4 кв.2015 | 4 кв.2015 | Камская 4 | Управляющая Компания |
| Ремонт лифтового оборудования | по мере выхода из строя | по мере выхода из строя | по мере выхода из строя | Камская 4 | Управляющая Компания |